政府采购项目

公开招标文件

项目名称：陕西学前师范学院校园道路及地下

管网维修工程项目

项目编号：        ZX2019-06-53

采购人名称：    陕西学前师范学院

采购代理机构：陕西正信招标有限公司

日        期：二零一九年七月九日

目  录

第一部分  商务部分	2

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	7

第三章　评标办法及标准	35

第四章　拟签订的合同文本	37

第五章　工程量清单	77

第六章   图纸	78

第七章   投标文件组成	79

第二部分　技术部分	123

第八章　项目采购需求	123

# 第一部分  商务部分

## 第一章  投标邀请

陕西正信招标有限公司受陕西学前师范学院的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对陕西学前师范学院校园道路及地下管网维修工程项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力完成本项目的投标人参加投标。

一、采购项目名称：陕西学前师范学院校园道路及地下管网维修工程项目

二、采购项目编号：ZX2019-06-53

三、采购单位信息：

单位名称：陕西学前师范学院

联系地址：长安区神禾二路

联系人：韩老师

电话号码：029-81530065

四、采购代理机构信息：

代理机构：陕西正信招标有限公司

联系地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

联系人：李雨  曹婷

电话号码：029-88411508/88411169转8022

传真号码：029-88405267转8007

五、采购内容及要求:陕西学前师范学院校园道路及地下管网维修工程项目，1项；

项目概况：校园道路及地下管网维修工程，具体内容详见工程量清单及招标文件第二部分

项目用途：维修改造

采购预算：7300000元

六、投标人资格要求

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

2、财务状况报告：法人提供经审计的2018年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；

3、税收缴纳证明：法人提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的增值税或企业所得税的凭据；其他组织和自然人提供缴纳税收的凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

5、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（二）特定资格条件：

1、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交投标文件截止时间前半年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证。

2、建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质

3、项目经理须提供相关专业贰级以上（含贰级）建造师证书及安全生产考核合格证

4、有效的安全生产许可证

5、省外企业须在陕西省建筑市场一体化平台（陕西建设网）企业库可查询（附完整的查询结果截图加盖投标人公章）

备注：本项目不接受联合体投标

七、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知--财库[2011]181号

2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔２００７〕５１号

4、《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

6、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）

八、招标文件发售时间及地点

1、发售时间：2019年7月9日9:00至2019年7月16日17:00

（工作日内）

2、发售地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

3、文件售价：500元/套（人民币），售后不退

注：购买时请携带单位介绍信、经办人身份证原件及复印件，发售时间9：00—11：30，14：00--17：00（工作时间）。

九、投标文件递交截止时间及开标时间地点

1、文件递交截止时间：2019年7月30日9:00前

2、投标地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室

3、开标时间：2019年7月30日9:00整

4、开标地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室

十、其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：029-88411508

2、开户名称：陕西正信招标有限公司

3、开户银行：中国银行股份有限公司西安四府街支行

4、银行账号：102460065607

十一、本公开招标公告期限为自发布之日起五个工作日。

陕西正信招标有限公司

2019年7月9日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 陕西学前师范学院校园道路及地下管网维修工程项目 |
|  | 采购预算 | 7300000元 |
|  | 项目性质 | 财政拨款 |
|  | 本项目设定的最高 限价 | 7296611.53元 |
|  | 建设地点 | 陕西学前师范学院指定地点 |
|  | 招标范围 | 图纸、工程量清单及招标文件包含的全部内容 |
|  | ★质保要求 | 2年 |
|  | ★工期要求 | 30日历日 |
|  | ★工程质量 | 合格 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 2 | 采购人 | 1、名称：陕西学前师范学院 2、地址：长安区神禾二路 3、电话：029-81530065 4、联系人：韩老师 |
| 3 | 采购代理机构 | 1、名称：陕西正信招标有限公司 2、地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层 3、电话：029-88411508/88411169转8022 4、传真：029-88405267-8007 5、联系人：李雨 曹婷 |
| 4 | 投标人资格条件 | 1、符合《政府采购法》第二十二条的规定； ①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；（原件） ②财务状况报告：法人提供经审计的2018年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明； ③税收缴纳证明：法人提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的增值税或企业所得税的凭据；其他组织和自然人提供缴纳税收的凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明； ④社会保障资金缴纳证明：提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； ⑤参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；（原件） 2、其它特定资格条件： ①法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交投标文件截止时间前半年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证（原件） ②建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质 ③项目经理须提供相关专业贰级以上（含贰级）建造师证书及安全生产考核合格证 ④有效的安全生产许可证 ⑤省外企业须在陕西省建筑市场一体化平台（陕西建设网）企业库可查询（附完整的查询结果截图加盖投标人公章）（原件） 备注： 1、本项目不接受联合体投标。 2、以上资格证明文件必须于开标截止时间前单独提供，一项不提供或不符合要求即视为无效投标。 3、除注明原件外，均为复印件加盖投标人公章。 |
| 5 | 现场踏勘 | 时间地点另行通知 |
| 6 | 样品 | 不要求提供 |
| 7 | 采购进口产品 | 本采购项目拒绝进口产品参加投标 |
| 8 | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
|  | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
| 9 | 政府采购优先采购： 节能产品(非强制类) | 否 |
|  | 政府采购优先采购： 环境标志产品 | 否 |
| 10 | 联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 对小型和微型企业的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除6%，微型企业扣除6%。 |
|  | 支持监狱企业 | 非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除6%。 |
| 12 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除6%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 13 | 投标人须提供的其他资料 | 投标人根据实际情况填写(如案例证明材料、人员投入情况、供货承诺等) |
| 14 | 澄清或者修改时间 | 1、对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。 2、如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间。 3、澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。 |
| 15 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 1、时间：2019年7月30日9时00分(北京时间) 2、地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室 |
| 16 | 开标时间、地点 | 1、时间：2019年7月30日9时00分(北京时间) 2、地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室 |
| 17 | 唱标内容 | 开标一览表（包含但不限于：投标人名称、投标总报价、项目完工期、质保期、项目质量等） |
| 18 | 投标保证金 | 1、要求提供，金额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的投标保证金为：人民币捌万元整（￥80000元） 2、交纳方式：投标保证金应当以网银、支票、汇票、本票等非现金形式交纳提交。 3、交纳截止时间：2019年7月25日16：30（北京时间），必须在此时间之前到达指定账户。 4、收款账户： 收款单位：陕西正信招标有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司西安四府街支行 银行账号：102460065607 以转账方式交纳投标保证金须注明项目编号及用途(投标保证金)，查询电话：029-88411508/88411169转8008 备注： 1、投标保证金如以个人名义支付，将被拒绝，视为自动放弃投标权利（该个人是投标人的情形除外）； 2、投标保证金的提交数量、形式、时间不满足招标文件要求的，投标无效； 3、投标文件中附银行出具的投标保证金交纳凭证复印件加盖投标人公章。 |
| 19 | 投标有效期 | 自投标文件截止时间起90日（日历日） |
| 20 | ★投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份，电子版投标文件贰份（U盘一份、光盘一份）(内含投标文件正本的Word版本及PDF版本，生成的excel表格。广联达计价软件陕西地区广联达计价软件，封装在正本中) 必须确保电子版无病毒，经开标现场查验电子版内容不齐全或不能打开者按无效文件处理。 |
| 21 | 封套上应载明的信息 | 陕西学前师范学院校园道路及地下管网维修工程项目 投标文件 项目编号：ZX2019-06-53 在2019年*月*日*时*分之前不得启封 投标人名称： 其他： |
| 22 | 投标人信用查询 | 1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道。 2、投标人自行查询上述记录，如实提供无不良信用记录承诺并加盖投标人公章。 3、如果投标人在开标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应无效。 |
| 23 | 缺陷责任期 | 最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。 |
| 24 | 定标原则 | 1、采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 2、中标候选人并列的，由采购人确定中标人。 |
| 25 | ★采购资金的支付方式及时间 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前必须开具等额发票给采购人。 2、付款方式：3至5年付清 |
| 26 | 履约保证金 | 1、要求提供，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。本项目履约保证金为合同金额的5%，支付形式为银行转账等非现金形式： 2、收款账户 收款单位：陕西学前师范学院 开户银行：西安建行长安路支行 银行账号：61001720015052511515 - 支付时限：签订合同前支付。 4、履约保证金的退付：项目验收合格后，履约保证金将自动转为质保金，待质保期满后采购人根据中标人的响应程度及项目的实施情况，退还至中标人账户。 备注：以转账方式支付履约保证金的须注明项目编号及用途(履约保证金)。 |
| 27 | ★清单报价 编制要求 | 1、按照《2009陕西省建设工程工程量清单计价规则》、2004年《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》、2004年《陕西省安装工程消耗量定额》、2009年《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》、2009年《陕西省建筑装饰安装工程价目表》计价及其配套文件等编制；养老统筹不计。 2、投标人应充分考虑招标文件的各项要求和本工程的实际情况，根据自身实力，充分考虑材料价格、人工费、物价上涨等市场变化的风险，自主报价，风险自担。 3、不可竞争的规费、税金、安全文明施工费按计价规则的规定计取，营改增按陕建发调整陕西省建设工程计价依据的通知执行，投标报价中包含所有费用。 4、本工程材料采购需采购人进行认质。 5、广联达版本号：GCCP5.4000.23.601 |
| 28 | 招标代理服务费 | 1、参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定下浮20%，由中标人支付招标代理服务费。 2、支付方式：中标人应在领取通知书的同时，向陕西正信招标有限公司交纳本项目招标代理服务费。 3、招标代理服务费按差额定率累进法计算： 服务类型/费率/中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 例如：某工程招标中标金额为678.2万元，招标代理服务费计算如下： 100万元*1.0 %=1.0万元 (500-100)*0.7%=2.8万元 (678.2-500)*0.55%=0.9801万元 服务费=（1.0+2.8+0.9801）*0.8=3.82408万元。 4、本项目项目属性：工程招标。 |

###### 投标人须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.3　“投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

投标人应当经过正常渠道购买招标文件，投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称应当相符。

1.4　“评标委员会”是依据《中华人民共和国招标投标法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.5  “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

1.6　“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》内的产品。

1.7　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算及最高限价

2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

2.2　本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

3. 投标人的资格要求

3.1　投标人应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2　投标人存在下列情形之一的不得参加投标：

3.2.1　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计（设计施工总承包的除外）、咨询、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4.投标费用

4.1　投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.授权委托

投标人代表不是投标人法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供投标人代表身份证明，详见投标人须知前附表。

6.联合体投标

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

7.项目现场踏勘

7.1　本项目是否组织现场踏勘详见投标人须知前附表。

7.2　投标人应按投标人须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行踏勘。投标人未在指定时间进行踏勘的，其造成的损失及后果由投标人自行承担。

7.3　踏勘现场的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.4　采购人不对投标人据现场踏勘做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1　本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

9.政策与其他规定

9.1　产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入最新一期节能清单作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.2　对列入最新一期节能清单(非强制类)、环保清单内的产品，分别予以相应的加分或价格扣除；对于同时列入“两个清单”的产品，优先于只获得其中一项认证的产品。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.3　投标人享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

9.4　监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

9.5　采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，应当在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.6　其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

二、招标文件

10.招标文件的构成

10.1　招标文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　工程量清单

第六章  图纸

第七章  投标文件格式

第二部分　技术部分

第八章　项目需求

10.2　投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.招标文件的澄清与修改

11.1　采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间15日前，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

11.2　如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

11.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

12.偏离

12.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件第一部分的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

★12.2　除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

13.　一般要求

13.1　投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2　投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4　投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

13.5　投标文件应采用书面形式，招标文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

14.投标文件的组成

14.1　投标文件包括但不限于下列内容

14.1.1　价格及商务部分：

(1)投标函

(2)开标一览表

(3)工程量清单计价表

(4)承诺书

(5)商务部分偏离表

(6)投标保证金

(7)投标人符合投标人资格条件的证明文件

(8)符合政府采购政策的证明材料

(9)投标人认为需提供的其他资料

14.1.2　技术部分

确保工程质量的技术组织措施

确保安全生产的技术组织措施

确保文明施工的技术措施及环境保护措施

确保工期的技术组织措施

施工方案

施工机械设备配备计划和劳动力安排计划

施工进度表或施工网络图

项目经理部组成

施工现场总平面布置图

新技术、新产品、新工艺、新材料应用

14.2　投标人须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在投标时将其视为无效投标文件。

14.2.1  未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

14.2.2  投标人提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

14.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.4　投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.投标报价

15.1　本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第27项所规定的方式进行计价。

15.2　投标报价为投标人充分考虑招标文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际，根据自身情况自主报价。

15.3  投标人的投标报价，应是图纸、清单文件、招标文件、合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。

15.4  本招标工程的施工地点为本须知前附表第1项所述。投标人投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、措施费用和投标人必须的其它费用以及招标文件或合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

★15.5  投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标

15.6  投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由投标人负责。

15.7  凡本招标文件要求（或允许）及投标人认为需要进行报价的各项费用项目，（不论是否要求进入报价）若投标时未报或未在投标书中予以说明，采购人将按这些费用已包含在投标报价中对待；投标人应考虑全部材料的风险，投标人一旦中标，采购人将不再对此部分进行调整；投标人的报价应将此差异考虑在综合单价内，结算时不予调整。

15.8  当投标人承诺的质量标准高于采购人要求的质量标准或承诺的工期少于采购人要求的工期时，投标人应将所增加的技术措施费用列入报价中，如未列入，采购人视同投标人报价中已包含此项费用。竣工验收时必须达到所承诺的质量标准和工期。若竣工验收时工程质量未达到投标人在其投标文件中承诺的质量标准和工期，采购人将予以惩罚，惩罚措施双方签订合同时另议。

15.9　项目有特殊要求的见投标人须知前附表。

16.投标保证金

16.1　本项目是否交纳投标保证金详见投标人须知前附表。

16.2　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息全额退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.3　中标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内无息全额退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.4　投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

(1)在投标人须知前附表规定的投标有效期内撤销投标文件。

(2)中标后无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

17.投标有效期

17.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标文件截止时间起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18.投标文件的签署和规定

18.1　投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件。纸质文件的正本和副本应胶装成册。正本、副本的封面应注明“正本” “副本”的字样，当正本和副本、电子版内容有差异时，以正本为准。

18.2　投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字或盖章。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，将其视为无效投标。

19.投标文件的密封和标记

19.1　投标文件按正本、副本分别包装，注明“正本”“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

19.2　投标文件封套或外包装上应载明的内容见投标人须知前附表。

19.3　投标文件如果未按上述规定密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

20.投标文件的递交

20.1　投标文件应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.2　逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒收。

21.投标文件的修改、撤回和补充

21.1　在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

21.2　修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第18、19、20项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3　投标人按本章21.1款撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，无息退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.4　投标人在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

四、开标和评标

22.开标

22.1　采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

22.2　开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人开标一览表要求唱标的内容未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

22.3　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

22.4　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.5  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.资格审查

23.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

23.2　已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

24.评标委员会

评标由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。

采购人委派代表参加评审委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

25.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

26.评标程序

26.1　投标文件的符合性审查。

26.1.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(3)不满足本招标文件中标注“★”的实质性条款要求的；

(4)投标有效期不足的；

(5)报价超过招标文件中规定的预算金额或者投标总价最高限价的；

(6)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.2　修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.3　投标文件澄清

26.3.1　对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.3.2　投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3.3　评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

26.3.4　有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

26.4　比较与评价

26.4.1　评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.4.2　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5　推荐中标候选人名单

26.5.1　采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按技术参数得分由高到低顺序排列。评审得分且投标报价且技术参数得分均相同的，由采购人代表确定排序（采购人代表缺席时，由评标委员会确定排序）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

26.确定中标人

26.1　采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

26.3　采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

27.废标

有下列情形之一时，应予废标，并将废标理由通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

28.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.禁止行为

29.1　投标人不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。投标人违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

29.2　投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

30.中标信息公告

30.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构应将中标结果在投标人须知前附表中规定的公告媒体上公布。

30.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

31.中标通知

采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.履约保证金

32.1　本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

32.2  投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.3　中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

33.签订合同

33.1　招标文件和中标人的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

33.2　中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

34.3　采购人不得向中标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在投标人须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.5  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

33.6  中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展招标活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

33.7  中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

六、其他规定

34.招标代理服务费。

34.1　中标人是否交纳招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

35.询问、质疑、投诉

35.1　投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

35.2　投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.3　投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。

35.4　质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖投标人公章，质疑书由授权的投标代表签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

35.5　投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向采购人同级财政部门提出投诉。

35.6  接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：招标部

联系人：李雨  曹婷

联系电话：029-88411508转8022

电子邮箱：1647235341@qq.com

通讯地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场四层

36.发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标人的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

37.其他规定。

37.1　投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

38.未尽事宜

38.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

39.文件解释权

39.1　本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

40. 本工程在施工过程中必须严格执行国家的现行有关专业工程施工质量，验收规范及验收统一标准，及未列入有关国家现行标准、规范、国家地方强制性指标。

## 第三章　评标办法及标准

1.采用综合评分法

评标分值组成

| 分值构成 （总分100分） | 技术标： 20 分，商务标： 80 分 （其中：投标报价 30分、分部分项清单报价 45分（随机抽取15项）、措施项目费报价 5分） |
| --- | --- |

技术标评审标准

| 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 最低分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确保工程质量的技术组织措施 | 由评标委员会成员酌情打分 | 2 | 1.5 |
| 确保安全生产的技术组织措施 | 由评标委员会成员酌情打分 | 2 | 1.5 |
| 确保文明施工的技术措施及环境保护措施 | 由评标委员会成员酌情打分 | 2 | 1.5 |
| 确保工期的技术组织措施 | 由评标委员会成员酌情打分 | 2 | 1.5 |
| 施工方案 | 由评标委员会成员酌情打分 | 2 | 1.5 |
| 施工机械设备配备计划和劳动力安排计划 | 由评标委员会成员酌情打分 | 2 | 1.5 |
| 施工进度表或施工网络图 | 由评标委员会成员酌情打分 | 2 | 1.5 |
| 项目经理部组成 | 由评标委员会成员酌情打分 | 2 | 1.5 |
| 施工现场总平面布置图 | 由评标委员会成员酌情打分 | 2 | 1.5 |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 由评标委员会成员酌情打分 | 2 | 1.5 |

商务标评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价评分标准 | 平均值计算规则 是否有范围限制： 是 投标报价在最高投标限价 92 %— 100 %范围内的，参与平均值计算。 评标基准价计算 基准价=所有有效报价的平均值*K%，K= 98 清单总报价得分 1、总报价>基准价，总报价得分=满分-偏差率*100* 1 2、总报价≤基准价，总报价得分=满分-偏差率*100* 0.5 |
| 2 | 主要清单报价评分标准 | 平均值计算规则 平均值计算规则 是否有范围限制：是 主要清单综合单价在最高限价综合单价 70 %— 110 %范围内的，参与平均值计算。 评标基准价计算 基准价=所有有效报价的平均值*K%，K= 98 每条清单得分 1、综合单价>基准价，每条清单得分得分=单条清单满分-偏差率*100* 0.2 2、综合单价≤基准价，每条清单得分=单条清单满分-偏差率*100* 0.1 |
| 3 | 措施项目费报价评分标准 | 平均值计算规则 是否有范围限制： 是 措施项目费总价在最高限价措施项目费总价 50 %— 120%范围内的，参与平均值计算 评标基准价计算 基准价=所有有效报价的平均值*K%，K= 98 措施项目费得分 措施项目费＞基准价，措施项目费评分得分=满分-偏差率*100* 0.1 措施项目费≤基准价，措施项目费评分得分=满分-偏差率*100* 0.1 |

偏差率= |报价-基准价|÷基准价

第四章　拟签订的合同文本

建设工程施工合同

(示范文本)

| Error: Reference source not found中华人民共和国建设部 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理局 |  |

二〇一    年  月  日

说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组

（二）通用合同条款成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                             

承包人（全称）：                            

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：                。

3.工程立项批准文号：                。

4.资金来源：                         。

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

。具体工程内容详见施工图纸及工程量清单。

- 二、合同工期

计划开工日期：     年      月   日。

计划竣工日期：     年     月    日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）         (¥   元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）        (¥    元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）  /        (¥    /  元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）  /      (¥   /   元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）     /        (¥    /     元)。

2.合同价格形式：  固定综合单价        。

- 五、项目经理

承包人项目经理：       。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 磋商文件

（3）投标函及响应文件其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的-文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字/或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于    年  月  日签订。

- 十、签订地点

本合同在             签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自    双方签字盖章后    生效。

- 十三、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执     份。

发包人：（公章）_               承包人：（公章）

组织机构代码：               组织机构代码：

地址：                       地址：

邮政编码：                 邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                          传真：

电子信箱：                      电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

帐号：                          帐号：

- 第二部分 通用合同条款（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：施工组织设计、履行合同过程中双方工地代表人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方	。

1.1.2.1监理人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                           ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                           。

1.1.2.2 设计人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                            ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地和发包人指定的施工作业区域。

1.1.3.2 永久占地包括：  依据设计图纸确定  。

1.1.3.3临时占地包括：  双方在合同履行过程中确定 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款及发包方内部管理的有关规定、制度。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款约定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 1、本合同协议书；2、中标通知书；3、本合同专用条款；4、磋商文件、答疑纪要及工程量清单；5、投标书、工程报价单或预算书及其附件；6、通用条款；7、标准、规范及有关技术文件；8、施工图纸。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后；

发包人向承包人提供图纸的数量：                         ；

发包人向承包人提供图纸的内容：             。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                        ；

承包人提供的文件的期限为：                             ；

承包人提供的文件的数量为：         ；

承包人提供的文件的形式为：            ；

发包人审批承包人文件的期限：          。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 工程文件负有保密义务，不得任意扩大接触和使用范围，不得泄露给与本工程无关的其他人员。发包人无需支付保密措施费用。因承包人原因造成泄密的，应承担赔偿损失等法律责任 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当文件正式生效后      天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：             ；

发包人指定的接收人为：                     。

承包人接收文件的地点：                     ；

承包人指定的接收人为：                     。

监理人接收文件的地点：                     ；

监理人指定的接收人为：                      。

1.8交通运输

1.8.1 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 发包人确定的施工场地界面为准 。

1.8.2超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.9 知识产权

1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 至工程竣工验收之日  。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  至工程竣工验收结算后 。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：自行承担  。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  结算时，工程量按实调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：    ／    。

- 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                                ；

职    务：                       ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                                  。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供。

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                     。

2.2.2 提供施工条件                                      。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款，不得因拖欠雇用人员工资和分包方工程款给发包人带来损失和造成不良影响；

（2）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整的竣工资料及竣工图，并提供电子文档 。

承包人需要提交的竣工资料套数：          。

承包人提交的竣工资料的费用承担：          。

承包人提交的竣工资料移交时间：                 。

承包人提交的竣工资料形式要求：           。

（3）承包人应履行的其他义务：                。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：          ；

身份证号：             ；

建造师执业资格等级：        ；

建造师注册证书号：          ；

建造师执业印章号：            ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：         ；

电子信箱：       ；

通信地址：       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行合同全部内容  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                               。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：         。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：               。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：          。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：                。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每发现一次，                                     。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求   。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每发现一次，                          。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，                               。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                                        。

主体结构、关键性工作的范围： 施工图全部内容   。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：由施工方提出申请，待发包人确定后实施  。

其他关于分包的约定：  /  。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  / 。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：无  。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 本合同内所有的监理工作内容 。

关于监理人的监理权限：                                      。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由施工单位承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：     ；

职    务：      ；

监理工程师执业资格证书号：      ；

联系电话：           ；

电子信箱：           ；

通信地址：                       ；

关于监理人的其他约定：             。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定：    /    。

5.1.2增加内容：给发包人造成损失的，发包人有权予以处罚。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：    。

监理人不能按时进行检查时，应提前     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：      小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：              。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应遵守发包人治安保安相关制度和要求，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                            。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：       。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  执行通用条款  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：             。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：               。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：              。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：           。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：              。

7.3.2开工通知

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                     。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误                           。

因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：         /        。

7.7暂停施工

7.7.1因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加费用和（或）延误的工期                                        。

7.7.2因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。

7.7.3                                                   。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：                               。

- 8. 材料与设备

8.1承包人采购材料与工程设备

条款内容改为：承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准、磋商文件的要求，提供产品合格证明及出厂证明，经发包人认可后采购，并对材料、工程设备质量负责。

8.2材料与工程设备的保管与使用

8.2.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

- 8.3禁止使用不合格的材料和工程设备

- 8.4 样品

8.4.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按管理部门要求和发包人需求确定执行   。

8.5材料与工程设备的替代

8.6施工设备和临时设施

8.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   承包人承担   。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行  。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行   。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按有关规定执行。

10. 变更

10.1 变更估价

10.1.1 变更估价原则

10.1.1.1关于变更估价的约定:

①对于工程量清单漏项或有误以及设计变更引起新的工程量清单项目：

（1）、清单或合同中已有适用于新工程量清单项目的价格，按已有价格变更合同价款；

（2）、清单或合同中只有类似于新工程量清单项目的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）、清单或合同中没有类似于新工程量清单项目的价格，按照承包人和发包人共同确认的施工方案，参照2009《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》、《陕西省建筑工程工程量清单计价费率》、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》、《陕西省建设工程消耗量（2004）补充定额》、2004《陕西省建筑、安装工程消耗量定额》、《陕西省清单计价参考价目表（电子版）》及陕建发【2015】319号文件进行组价，然后按照承包人中标价同招标上限控制价下浮比例进行调整后作为新增工程量清单项目的价格。

②、发包人供应的材料引起的合同价款增减按价差处理。

③、暂定价材料(设备)的价格变动按差价处理，只计取税金。

④、工程量清单的工程量如漏项或设计变更引起的工程量增减，按实调整工程量进行结算。

⑤、因承包人漏报的项目不予调整。

⑥、自主报价的材料，材料报价与市场价不一致的，招标中未发现，结算时在市场价与投标报价中选择不利于投标方的方式重新组价。

⑦、报价中人工、机械、材料消耗量与定额消耗量相差超过正负10%的，招标中未发现，结算时在定额消耗量与投标报价消耗量中选择不利于投标方的方式重新组价结算。

⑧、其他情况按发包人相关文件内容执行。

10.2承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：          /          。

发包人审批承包人合理化建议的期限：          /          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：               /             。

10.3 暂估价

10.3.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第    种方式确定。

10.3.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第  1  种方式确定。

10.4 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 签订合同时计入合同总金额，竣工结算时统一核算，发包人根据实际情况，有权决定暂列项目的实施 。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：陕西省2018年第10期工程造价管理信息（材料信息价）。

①本工程施工图纸发生变更，需发包人下达变更通知、经发包人认可的由监理工程师发出的变更指令、发包人指定价材料认质认价单以及不可抗力事件发生的现场签证均按变更对待，发生费用由招标人承担。如承包人更改施工方法，而引起费用增加时，其费用均由承包人负责。

②本工程施工过程中，发生设计变更，若其增减工程量涉及的款额累计不超过中标价的5％时，依照实际发生的工程量按合同中双方确认的综合单价进行结算，且合同价中措施项目费不变。

③若增减工程量涉及的款额超过上述范围时，原合同综合单价不变，工程量按实际增减后工程量为准。超过限额标准以外工程量相应措施项目费应按以下标准调整：除原合同价中所含临时设施费不变外，其余应按原合同价中措施项目费占工程造价的相同比例计取。经双方确认后，做为结算的依据。

④新增变更项目发生时，工程量以实际签证量为准。变更合同价款按本合同         条相关规定执行。

⑤主要建筑材料价格变化幅度在正负5%内（含正负5%）时（以同期造价管理部门颁发的材料信息价变化幅度为准），则该材料价格不予调整；主要建筑材料价格变化幅度在正5%以外时，超出部分的材料价差及税金由发包人和承包人按1:1的比例分担，其他费用均不调整。

⑥报价中材料价格与市场价相差过大的甲方有权按照不利于承包人的原则重新组价。

⑦材料暂定价调整部分不重新组价，只调整差价且仅计取税金

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人约定执行单价合同。

综合单价包含的风险范围：因法律法规、市场变化及政策因素导致的人工费、材料费、机械费的价格浮动；工程造价管理机构的价格调整；本合同通用条款规定以外发生的自然灾害、雨季施工的防雨措施费、停水、停电及停窝工的费用；在磋商文件及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等。

风险费用的计算方法：                /             。

风险范围以外合同价格的调整方法：           /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                             。

预付款支付期限：         /  。

预付款扣回的方式：从工程进度款中分三次扣除工程预付款，扣完为止（不含安全文明措施费）。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /              。

预付款担保的形式为：                 /                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     同付款节点               。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按实际完成工程量计量  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                /              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /           。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：            /

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按照完成的工程量编制并经监理人、发包人审核后，签字确认      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：             。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：               。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：          。

（2）发包人支付进度款的期限：                          。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /      。

12.4.5 支付分解表的编制

①总价合同支付分解表的编制与审批：        /          。

②单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /   。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前          小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：        小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  执行通用条款 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   执行通用条款  。

13.2.2工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。

13.2.3移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：           。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  执行通用条款  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：            。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                 /

（1）单机无负荷试车费用由        承包人       承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人       承担。

13.4

13.5 竣工退场

13.5.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                          。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。

竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用条款  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                   。

发包人完成竣工付款的期限：                    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：待异议解决后一并支付。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：           。

承包人提交最终结算申请单的期限：              。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                 。

（2）发包人完成支付的期限：                 。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                    。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：       。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金为      %的工程款；

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留以工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

15.3保修

工程保修期为：按照工程保修书内容执行

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：              。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1   发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    天内发出开工通知的，承包人有权提出顺延开工日期的要求。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   双方另行确定  。

（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    双方另行确定  。

（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行确定 。

（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

16.1.2因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满       天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

（1）承包人违反合同约定进行转包或分包的；

承包人违约的其他情形：  双方另行确定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，给发包人造成损失的，由承包人弥补损失并承担进一步责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  双方另行确定  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定  。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   无。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，双方各自承担自己的损失。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包方应投保建筑工程一切险及第三方意外险 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.2 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

- 19. 索赔

- 20. 争议解决

20.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意。

20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /                  。

选定争议评审员的期限：             /                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：          /           。

其他事项的约定：                   /                  。

20.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

20.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，向   工程所在地   人民法院起诉的方式解决。

21、补充条款

21.1监理工程师受发包人委托，在所规定的职责范围内对工程实施监理，包括检查、签证、发出通知、指令等，承包方必须服从、接受并配合监理工程师的工作。

- 2承包人必须严格执行安全管理规定，落实安全管理制度及措施，消除安全隐患，做好施工期间的安全管理工作，承担全部安全责任和义务。

21.3承包人按规定做好文明施工工作，必须达到文明工地标准和创卫标准。严格按文明工地和创卫标准施工，设立专用、分类垃圾场（箱），不得任意堆放或乱倒垃圾，定期将垃圾清理外运。

21.4 承包人应当确保农民工工资的按时、足额发放。否则发包人将在工程款中扣除并代发。

21.5施工过程中，资料和工程进度必须同步。每月发包人管理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改，若未整改每次罚款    元人民币。

21.6本工程竣工验收合格后，承包人应在发包人规定时间内免费将施工现场周围和施工单位生活区周围清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。否则发包人不予支付工程款。

21.7承包人现场用电必须按照发包人要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不许私用电炉。如施工现场出现漏电或短路跳闸，造成停电、影响到发包人用电的，每次罚款      元。

21.8 签证：由业主根据现场实际情况，对承包人实际完成的工作内容进行签证。变更、签证价款不在进度款中支付，竣工结算时调整进入总造价。

21.9在工程竣工验收前，承包人要将工程资料送监理人、质监站验收，验收合格后，方可申请工程竣工验收。

21.10 承包人严格遵守招标人单位的有关规章制度，按招标人要求做好保密工作。

21.11工程结算时，结算、审计所发生的成果费由施工单位支付。

21.12 养老统筹按规定计取税后扣除，不计入投标总报价。

21.13 承包人必须接受并服从安全管理部门的管理，严格执行各项管理制度，按要求办理施工人员及车辆进出监门证件，按规定时间在指定干警的带领下出入监门，自觉接受监门安全检查，不得携带手机、刀具、毒品等违禁物品，不得与服刑人员接触，不得给服刑人员捎带任何物品、信件。

21.14 为了保证工程质量、施工安全及监管安全，原则上承包方不得使用罪犯进行施工，避免民工与罪犯混岗作业，特别是涉及工程质量的防水、安装工程，涉及施工安全的高空作业工程。

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：施工安全生产合同书

附件5；制定品牌暂定价一览表

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表____________项目

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层 数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就         （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗工程     为      年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为        年；

5．供热与供冷系统为       个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为        年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起

7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                  承包人(公章)：

地址：                          地址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人(签字)：         法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：         委托代理人(签字)：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

帐号：                           帐号：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 序号 | 文件名称 | 套数 | 张数 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

## 第五章　工程量清单

（电子版另附）

## 第六章   图纸

（另附）

第七章   投标文件组成

第一部分　商务部分

一、投标函(格式附后)

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

二、开标一览表(格式附后)

三、工程量清单计价表

四、商务部分偏离表(格式附后)

五、投标保证金

六、承诺书

七、投标人的资格证明材料

(一) 投标人基本情况表(附件7－1)

(二) 见前附表第4条（附件7-2）

八、提供符合政府采购政策的证明材料

附件8－1　中小企业声明函(格式附后)

九、投标人认为需提供的其他资料

第二部分　技术部分

一、项目经理部组成；

二、施工进度表或施工网络图；

三、确保工期的技术组织措施；

四、施工方案；

五、确保工程质量技术组织措施；

六、确保安全生产技术组织措施；

七、新技术新产品新工艺新材料应用；

八、施工机械配备和材料投入计划；

九、确保文明施工措施。

###### 政府采购投标文件

(商务部分)

项目名称：______          ______________

项目编号：______________          ______

投标人名称：__（公司全称并加盖公章）____

______年____月____日

一、投标函

###### 投　标　函

致____________(采购代理机构)：

根据________(项目名称)(项目编号：________)的投标邀请，________(姓名、职务)代表投标人________(投标人名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目招标文件中规定的自投标文件递交截止时间起______日（日历日）遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本______份，副本______份， U盘______份，光盘     份。

5.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

6.保证所提供的资料真实、可信，否则自愿承担一切后果。

7.完全理解贵方“ 最低报价不是中标的唯一依据”的规定。

8.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

9.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

10.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

11.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

12.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

13.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

14.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

投标人名称：____________投标人公章：____________

投标人地址：____________邮编：____________

电话：____________传真：____________

法定代表人或投标人代表(签字或盖章)：____________

联系电话：____________

日期：____________

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标的)

法定代表人身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

二、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |
| 1 | 投标总报价 | 大写：人民币______ 小写：￥______元 |
| 2 | 项目完工期 |  |
| 3 | 质保期 |  |
| 4 | 工程质量 |  |

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表签字：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

- 工程量清单计价表

- （以广联达工程计价软件生成表格为准）

项目名称：

项目编号：

编制单位：                                          （盖章）

法定代表人或被授权人：                             （签字）

造价工程师或造价员：                          （签字及专业印章）

编 制 时 间：         年         月         日

投标报价编制说明

1、本报价依据本招标文件及合同文件的有关条款进行编制。

2、工程量清单报价表中所填入的综合单价与合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4、其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的、为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价与合价，对没有填写单价与合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6、本报价的币种为人民币。

7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投

标报价表一并报送。

投 标 汇 总

建设单位：

项目名称：

项目编号：

投标总价：                                       （小写）

（大写）

工    期：                                        日历日

质量标准：

投标人名称：                                    （盖章）

法定代表人/被授权人                               （签字）

日 期：        年        月         日

工程项目总造价表

工程名称                                 第    页  共    页

| 序号 | 单位工程名称 | 造价（元） |
| --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |
| 大 写： |  |  |

单项工程造价汇总表

工程名称                                 第    页  共    页

| 序号 | 单位工程名称 | 造价（元） |
| --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

单位工程造价汇总表

工程名称                  专业              第  页   共  页

| 序号 | 费用名称 | 费用金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 规费 税金 |  |
| 合 计 |  |  |

分部分项工程量清单计价表

工程名称                    专业           第   页  共   页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

措施项目清单计价表

工程名称                    专业            第   页  共  页

| 序 号 | 项 目 名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

其他项目清单计价表

工程名称                    专业            第   页  共  页

| 序 号 | 项 目 名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

计日工计价表

工程名称                    专业            第   页  共  页

| 编号 | 项 目 名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 人工费小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材料费小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

规费、税金项目清单计价表

工程名称                    专业            第   页  共  页

| 编号 | 项 目 名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 规费 |  |  |  |  |
| 1 | 社会保险费： |  |  |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  |  |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  |  |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  |  |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  |  |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  |  |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明措施费 |  |  |  |  |
| 安全文明措施费合计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 税金： |  |  |  |  |
| 1 | 营业税 |  |  |  |  |
| 2 | 城市维护建设税 |  |  |  |  |
| 3 | 教育费附加 |  |  |  |  |
| 税金合计 |  |  |  |  |  |

主要材料价格表

工程名称                    专业             第   页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、商务部分偏离表

实质性商务部分偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务部分 | 投标文件的 商务部分 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：在偏离项，必须注明“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，并予以说明。

投标文件实际存在偏离，但投标人未在偏离表中注明的，视为无偏离，应当按照招标文件的规定执行。中标人在签订合同时，不得以任何理由进行抗辩。

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表签字：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

五、投标保证金

###### 保证金汇款声明函(适用银行转账)

致：____________(采购代理机构)

我方为____________(项目名称)(项目编号：________)递交保证金人民币________元(大写(人民币　　元)已于______年____月____日以银行主动划账方式划入你方账户，详见附件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

投标人(公章)：

联系人：

联系电话：

汇款单或转账凭证复印件

六、承诺书

陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，诚信经营，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加政府采购活动。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

致：陕西正信招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照投标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因工程质量问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、作为参加贵公司组织的采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

地址：

邮编：

年  月  日

七、投标人具备投标资格的证明文件

附件7－1

投标人基本情况表

投标人：

| 投标人名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件7－2

①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

（示例略）

②财务状况报告：法人提供经审计的2017年度或2018年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；

（示例略）

③税收缴纳证明：法人提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的增值税或企业所得税的凭据；其他组织和自然人提供缴纳税收的凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

（示例略）

④社会保障资金缴纳证明：提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

（示例略）

⑤参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

供应商书面声明函

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位无以下不良信用记录情形：

1、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

特此声明！

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

备注：供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

⑥法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交投标文件截止时间前半年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证

###### 法定代表人授权委托书(格式一) (授权代表参加投标的)

###### 法定代表人授权委托书

致：____________(采购代理机构)

____________(投标人名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(投标人代表姓名、职务)为本公司的投标人代表，就________(项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。代理人无转委托权。

本授权书自投标文件递交截止时间起有效期   90  天。

特此声明。

法定代表人身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

授权代表身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：_______________  _____

______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

自然人授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

致：____________(采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任，代理人无转委托权。

授权委托代理期限：本授权书自投标文件递交截止时间起有效期   90  天。

特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：

年　　月　　日

⑦建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质

（示例略）

⑧项目经理须提供相关专业贰级以上（含贰级）建造师证书及安全生产考核合格证

（示例略）

⑨有效的安全生产许可证

（示例略）

⑩省外企业须在陕西省建筑市场一体化平台（陕西建设网）企业库可查询（附完整的查询结果截图加盖投标人公章）

（示例略）

八、提供符合政府采购政策的证明材料

附件8－1

###### 中小企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，本单位为____________(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本单位为______(请填写：中型、小型、微型)企业。

2.本单位参加____________单位的____________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他____________(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部　工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181号)相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

九、投标人认为需提供的其他资料

(示例略)

###### 政府采购投标文件

(技术部分)

项目名称：_______                  _________

项目编号：____________               _______

投标人名称：___（公司全称并加盖公章）_______

______年____月____日

一、施工组织设计

1、项目经理部组成；

项目经理部组成情况表；

项目经理简历表；

项目技术负责人简历表；

其他辅助说明资料；

2、确保工程质量的技术组织措施

3、确保安全生产的技术组织措施

4、确保文明施工的技术措施及环境保护措施

5、确保工期的技术组织措施

6、施工方案

7、施工机械设备配备计划和劳动力安排计划

8、施工进度表或施工网络图

9、施工现场总平面布置图

10、新技术、新产品、新工艺、新材料应用

附表一：

1、项目经理部组成情况表

项目编号：

项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 |  |

投标人（盖章）：       法定代表人/被授权人（签字）：

日  期：   年    月    日

附表二：

2、项目经理简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 | 在建或已 完 |  | 工程质量 |  |

投标人（盖章）：       法定代表人/被授权人（签字）：

日  期：   年    月    日

- 3、项目技术负责人简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人 年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

投标人（盖章）：       法定代表人/被授权人（签字）：

日  期：   年    月    日

投标人认为需要提交的其他资料

十、其他资料

公章授权书(如有)

###### 公章授权书

致：____________(采购代理机构)：

______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与______(项目名称)(项目编号)______投标活动中，我公司授权投标专用章在此次活动中代为公章使用。

投标专用章所签署的投标文件、澄清等，我公司承认并同意具备与我公司公章签署等同的法律的效力。

投标专用章签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

投标专用章：______________(盖章)

公司公章：________(盖章)

投标人法定代表人：______(签字或盖章)

日期：　　　年　　月　　日

# 第二部分　技术部分

## 第八章　项目采购需求

一、工程内容

1、工程概况：长安校区院内道路是在2009新校区建设时建设的。经过近十年的使用，院内两纵四横道路多处出现大面积地基下陷、路面水泥裂缝等问题。直接影响院内车辆及行人的安全行走。为了解决以上问题，拟对院内两纵四横约计1935米的主干道道路进行维修。

2、拟维修方案为：1）、对局部下陷路面的混凝土路面进行开挖，对地基进行重新处理后重新打混凝土；2）、对原混凝土路面铣刨（拉毛）后，采用沥青混凝土路面整体铺筑；3）、对混凝土道沿及人行道渗水砖进行维修更换等；4）、对道路雨、污、自来水水井进行升高、维修及更换铸铁球磨井盖等。

3、改造范围：校园主干道，具体由采购人现场指定。

4、结构层做法

（一）局部混凝土路面维修

①拆除混凝土路面基灰土层

②300厚3:7灰土，分两层施工

③浇筑C20混凝土基层

④撒布透层油，0.3kg/平方米

⑤80厚AC13细粒式沥青混凝土面层

（二）整体沥青混凝土路面铺筑

①原混凝土路面铣刨（拉毛）

②撒布透层油，0.3kg/平方米

③80厚AC13细粒式沥青混凝土路面

（三）混凝土侧石及人行道砖更换

①拆除原人行道侧石、混凝土侧石背带，人行道砖垫层及人行道砖（50cm宽）

②安砌人行道混凝土侧石（600×350×130）

③浇筑C15混凝土背带150 ×150

④浇筑100厚C15混凝土垫层

⑤人行道砖铺设（普通混凝土透水砖）

陕西正信招标有限公司

地    址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

电    话：029-88411508/88411169

传    真：029-88405267转8007

邮    编：710068